Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup podnośnika jezdnego dla osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu pn. ”Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego podnośnika jezdnego do podnoszenia, transportu i przesadzania mieszkańców DPS z różnymi schorzeniami i zaburzeniami w poruszaniu się.

Konstrukcja i funkcjonalność:

Urządzenie fabrycznie nowe, posiadające dokumentację techniczną oraz
certyfikaty w języku polskim.

Części konstrukcyjne stalowe, malowane proszkowo.

Rozstaw płóz regulowany elektrycznie za pomocą pilota oraz skrzynki
kontrolnej.

Wymienne akumulatory z opcją ładowania za pomocą stacji dokującej.

Dolny zakres ramienia umożliwia podnoszenia pacjenta z podłogi.

Podnośnik z min. udźwigiem 160 kg.

Zakres podnoszenia- 795-2065 mm +/- 5 cm

Termin gwarancji min. 24 miesiące.

Podnośnik z opcją wymiennych wieszaków.

Wyposażony w wieszak 8 pkt do transportowania osób leżących wraz z
nosidłem oraz standardowy wieszak i dwa nosidła kąpielowe.

Wyposażony w wagę cyfrową do 200 kg kompatybilną z wieszakiem.

Cena musi uwzględniać całkowite koszty realizacji zadania, w tym koszty dostawy i montażu.