Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup podnośnika ściennego z systemem do ćwiczeń i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu pn. ”Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego podnośnika ściennego z systemem do ćwiczeń i rehabilitacji. Zestaw jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych  z ograniczoną sprawnością ruchową. System do ćwiczeń i rehabilitacji w połączeniu z podnośnikiem ściennym umożliwia prowadzenie selektywnych ćwiczeń w obrębie kończyn górnych i dolnych, a także złożonych ćwiczeń funkcjonalnych.

Konstrukcja i funkcjonalność:

Urządzenie fabrycznie nowe, posiadające dokumentację techniczną oraz
certyfikaty w języku polskim.

Urządzenie montowane do ściany na stalowej ramie umożliwiające
transfer, pionizację oraz ćwiczenia w dynamicznym odciążeniu.

Urządzenie z wysięgnikiem umożliwiającym podnoszenie ramienia w
górę oraz w dół elektrycznie za pomocą pilota.

Urządzenie posiadające zabezpieczenie przed wysunięciem z podstawy.

Urządzenie gwarantujące udźwig- min. 140 kg.

Urządzenie z gwarancją min.24 miesiące.

Wysięgnik urządzenia winien być wyposażony w wieszak przestrzenny z
gumami umożliwiający pionizację oraz wykonywanie ćwiczeń w
dynamicznym odciążeniu.

Urządzenie winno posiadać regulowany zasięg ramienia, umożliwiające
pionizację pacjentów różnego wzrostu

Urządzenie winno być wyposażone w akcesoria dodatkowe niezbędne do
prowadzenia terapii:

    * 1x Zestaw gum do podwieszenia o różnym oporze

    * 1x Zestaw gum do ćwiczeń o różnym obciążeniu

    * 1x Zestaw uchwytów (1x bloczek z karabińczykiem, 2x uchwyt do gum,
1x drążek drewniany 50cm mocowany do gum, 1x drążek drewniany 70cm
mocowany do ramy,  1x drążek 100 cm , 1x blokada obrotu , 1x drążek
odsunięty)

    * 1x Ramię poprzeczne  (4x suwnica , 4x linka regulowana 2m , 1x linka
bez regulacji z dwoma karabińczykami , 2x podwieszka do podwieszenia
kończyn M , 2x podwieszka do powieszenia kończyn L)

    * 1x Zestaw podajników z gumami  (2x podajnik z regulacją , 2x
podajnik z regulacją z oczkiem )

    * 1x Organizer na akcesoria montowany do ściany

Urządzenie wyposażone w co najmniej dwie kamizelki umożliwiające
bezpieczne zaczepienie ich na wieszaku urządzenia.

Cena musi uwzględniać całkowite koszty realizacji zadania, w tym koszty dostawy i montażu.