Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i montaż podnośnika sufitowego dla osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu pn. ”Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego podnośnika sufitowego do przenoszenia osób niepełnosprawnych.

Funkcja: przenoszenie z łóżka (krzesła, wózka) na toaletę i do kąpieli (użytek łazienkowy).

Konstrukcja i funkcjonalność:

Podnośnik sufitowy z udźwigiem min. 200 kg.

Podnośnik z gwarancją min. 36 miesięcy.

Podnośnik ładowany przez pilota poprzez umieszczenie go w ładowarce
ściennej,

Wysoka pojemność baterii min. 2,9 AH.

Zakres prędkości podnoszenia 35-70 mm/sek,

Długość paska nośnego min. 2,25 m

Podnośnik wyposażony w automatyczny tryb uśpienia, gdy podnośnik nie
jest używany dłużej niż 30 minut, co pozwala zaoszczędzić
baterię,

Podnośnik wyposażony w system ochrony baterii.

Podnośnik charakteryzujący się dużą ilością podnoszeń i
opuszczeń na jednym ładowaniu podnośnika: min. 80 podnoszeń przy
maksymalnym obciążeniu do 200kg.

Podnośnik umożliwiający bezpieczny transfer pacjenta do wanny.

Podnośnik w komplecie z nosidłem standardowym oraz dodatkowym
uniwersalnym podparciem głowy umożliwiającym wykorzystanie go przy
innych standardowych nosidłach.

Cena musi uwzględniać całkowite koszty realizacji zadania, w tym koszty dostawy.